|  | Ing. Lýdie Turská |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zauličí 499 |  |
|  | 742 66 Štramberk |  |

| Vaše značka: |  |
| --- | --- |
| Ze dne: | 1.7.2026 |
| Č. j.: | SMO/580215/26/ÚPaSŘ/Oti |
| Sp. zn.: | S-SMO/452876/26/ÚPaSŘ/8 |
| Vyřizuje: | Pavlína Otisková |
| Telefon: | 599 442 375 |
| E-mail: | pavlina.otiskova@ostrava.cz |
| Datum: | 27.08.2026 |

KS O 1200/2026

Z/2026/81324; R/2026/150368

ID dokumentace SR00X02BH50R

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně a místně příslušný dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě žádosti, jež podal dne 1.7.2026 Obec Vřesina, Hlavní 24, 742 85 Vřesina; IČO: 00298581 vydává dle ust. § 176 stavebního zákona ve spojení s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko

k povolení záměru "Přeložka vodovodu hřiště Vřesina", parc. č. 1131/16, 1110/1, 1131/2, k. ú. Vřesina u Bílovce, pro povolení stavby, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát města Ostravy hájí podle jiných právních předpisů.

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZJES“)

Magistrát města Ostravy (dále jen MMO) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 19 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby, kterou je obec Vřesina, IČ 00298581, Hlavní 24, 742 85 Vřesina, zastoupené na základě plné moci Ing. Lýdií Turskou, IČ 17383374, Zauličí 499, 742 66 Štramberk (dále jen „žadatel“) ze dne 01.07.2026

pro povolení záměru „Přeložka vodovodu hřiště Vřesina“ (dále jen „záměr“)

na pozemcích parc. č. 1131/16, 1110/1, 1131/2 v k. ú. Vřesina u Bílovce dle dokumentace, kterou vypracoval Ing. Daniel Fránek projekční a inženýrská činnost, Ostravice 115, 739 14 Ostravice, IČ 18087434, ČKAIT1101615, datum vypracování 12/2025, ID dokumentace SR00X02BH50R,

vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Přeložka vodovodu hřiště Vřesina“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (vyřizuje Ing. Frank Hudečková)

- Stanovisko k umístění a povolení stavby dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyřizuje Ing. Kotarová)

- Souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vyřizuje Ing. Kotarová)

III.

Údaje podle ust. § 115b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 	840

Název dotčeného vodního toku:	-

IDVT:	-

Staničení:	-

Číslo hydrologického pořadí:	2-01-01-1591-0-00-30– Porubka

Kód útvaru povrchových vod:	HOD_0170 Porubka od pramene po ústí do toku Odra

Kód útvaru podzemních vod: 	66111 – Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry po ústí do toku

Hydrogeologický rajón:	6611

Orientační určení polohy: 		        Y: 482143,79 X: 1101250,60

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MMO jako věcně a místně příslušný orgán obdržel od žadatele dne 01.07.2026 žádost o vydání jednotného enviromentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, které bude sloužit jako podklad pro vydání povolení záměru.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla již zmíněná, žadatelem předložená projektová dokumentace k záměru, vyjádření společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 24.07.2026, čj. 9773/V019009/2026/Cl a stanovisko společnosti Povodí Odry, státní podnik ze dne 26.05.2026, čj. POD/422/2026. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, členěná na jednotlivé po sobě jdoucí oddíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby.

Popis záměru:

Předmětem předložené dokumentace je přeložka vodovodu u fotbalového hřiště v k.ú. Vřesina u Bílovce. Stávající vodovodní řad bude ve dvou místech zrušen a nahrazen novými úseky. Jedná se o přeložku vodovodu – původní dva úseky o délkách 65 a 17 m budou zafoukány popílkocementovou směsí a nově budou realizovány tři úseky o délkách 56,5 m, 14,0 m a 5,0 m.

Úsek Z01

Nové potrubí PE100RC SDR11 PN16 D160x14,50 mm v délce 56,50 m bude napojeno na stávající vodovodní řad DN 100 PVC na pozemku parc. č. 1110/1 v k.ú. Vřesina u Bílovce v místě odpojení rušeného úseku vodovodu. Místo napojení se nachází ve zpevněné ploše a pokračuje dále směrem k fotbalovému hřišti kde se ve vzdálenosti 4,08 m od napojení mění trasa (LB1) a potrubí vede ve zpevněné ploše kolem stávající zídky. Konec úpravy je v místě napojení na potrubí vodovodu DN 150 PVC. Odpojené potrubí na pozemku parc. č. 1131/16 v k.ú. Vřesina u Bílovce bude zafoukáno cementopopílkovou směsí v délce 65,00 m a ponecháno v zemi.

Úsek Z02

Nové potrubí PE100RC SDR11 PN16 D160x14,50 mm v délce 14,00 m bude napojeno na stávající vodovodní řad DN 150 PVC na pozemku parc. č. 1131/2 v k.ú. Vřesina u Bílovce v místě odpojení rušeného úseku vodovodu. Místo napojení se nachází v nezpevněné ploše. Ve vzdálenosti 2,85 m od napojení mění trasa směr (LB1) a potrubí vede ve přes LB2 k místu napojení na stávající potrubí DN 100 GGG. Na úsek Z02 bude prostřednictvím navrtávacího odbočkového T-kusu přepojena vodovodní přípojka PE 100 RC SDR 11 PN 16 D63x5,8 mm v délce 5,0 m pro objekt č.p. 770, parc. č. 1132 v k.ú. Vřesina u Bílovce.

V předložené dokumentaci je uveden soupis vzniklých odpadů a způsob nakládání s odpady, které jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně předány původcem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě předložených podkladů a uvedených skutečností lze konstatovat, že předložený záměr je z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Část trasy přeložky vodovodu je navržena v souběhu s pravým břehem vodního toku Porubka v cca ř.km 8,925.

Záplavové území vodního toku Porubka, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno MM Ostrava dne 17.8.2023 s č. j. SMO/505775/23/OZP/Ktr. Z map záplavového území vyplývá, že část trasy se nachází v záplavovém území při stoletém průtoku mimo aktivní zónu. Záměr tak podléhá udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, který se nahrazuje tímto jednotným environmentálním stanoviskem. Magistrát města Ostravy plánovaný stavební záměr posoudil a dospěl k závěru, že navrženým řešením nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy.  Magistrát města Ostravy rovněž posoudil záměr podle § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.  Magistrát města Ostravy měl při posuzování záměru k dispozici všechny podklady, nezbytné k tomu, aby vycházel ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti dle § 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, projektová dokumentace je přehledná, úplná a navrženým technickým řešením je dostatečně prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a záměr je tedy přípustný.

Přestože je záměr situován do údolní nivy vodního toku, nejedná se vzhledem k charakteru dotčené části údolní nivy (antropogenně pozměněna) o významný krajinný prvek ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměr si vyžádá kácení menších dřevin, k jejichž kácení, s ohledem na splnění podmínek ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, není zapotřebí povolení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se záměrem dotčené pozemky dle Územního plánu Vřesiny nachází v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vliv záměru na krajinný ráz posuzován. S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a dalších náležitostí stanovených § 83a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko nenahrazuje žádný správní úkon dle ust. 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl MMO k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Upozornění:

Dle § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využité vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

Přeložka vodovodu je vodním dílem dle ust. § 55 zákona č. 254/2001 Sb., a podléhá tak povolení stavby vodního díla, k jehož vydání je příslušný stavební úřad.

Odstranění vodovodu je vodním dílem dle ust. § 55 zákona č. 254/2001 Sb., a podléhá tak povolení odstranění stavby vodního díla, k jehož vydání je příslušný stavební úřad.

Stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích.

Ve smyslu § 86 odst. 4 vodního zákona nese stavebník veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jeho majetku před povodněmi.

V průtočném profilu a podél vodního toku nesmí být ukládán výkopek ani jiný materiál.

Pavlína Otisková

referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – koordinátor

oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-

Obdrží:

- Ing. Lýdie Turská,  Zauličí 499, 742 66  Štramberk

- Obec Vřesina, Hlavní 24, 742 85 Vřesina; ID DS: mwaazct

- Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb – zveřejnění prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Ostravy, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.

- Odbor ochrany životního prostředí